## Slide 1: Dimensionierung von Erzeugungsanlagen in Niederspannungsnetzen mit Power-Flow Optimierung unter Einhaltung der Planungsgrundsätze
Marcel Böhringer, Achraf Kharrat und Jutta Hanson
Telefon: +49 (0) 6151/16-24672
Fax: +49 (0) 6151/16-24665
E-Mail: mb@e5.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Elektrische Energieversorgung
unter Einsatz Erneuerbarer Energien (E5)
Web: www.e5.tu-darmstadt.de
IEWT 2023 – Elektrische Netze I, 16.02.2023 - 16:45 - 18:30 Uhr

## Slide 2: Agenda
Motivation und Zielsetzung
  Grundlagen
Methodik
Ergebnisse
Fazit
1
2
3
4
5

## Slide 3: Motivation und Zielsetzung
Wie können die Kriterien für die Planung von Verteilnetzen in der Dimensionierung von PV-Anlagen mit Hilfe von Power-Flow Optimierung berücksichtigt werden?
Welchen Einfluss haben die Planungskriterien auf die Dimensionierung der Anlagenleistung?
DIN EN 50160
VDE AR-N 4105

## Slide 4: Agenda
Motivation und Zielsetzung
  Grundlagen
Methodik
Ergebnisse
Fazit
1
2
3
4
5

## Slide 5: Drei Kriterien für die Netzplanung sind von Relevanz.
Grundlagen – Anforderungen Verteilnetzplanung
Langsame Spannungs-änderung
thermische Belastung Betriebsmittel
Zulässiges
Spannungsband

## Slide 6: Die Kriterien können in Betriebspunkte überführt werden.
Grundlagen – Anforderungen Verteilnetzplanung
Langsame Spannungs-änderung
thermische Belastung Betriebsmittel
Zulässiges
Spannungsband
Stark- einspeisung
Stark-
Last
ΔU
hL | 0,965 p.u.
lPV | 1,055 p.u.
hPV | 0,965 p.u.
hL | 0,965 p.u.
lPV | 1,055 p.u.
hPV | 0,965 p.u.

## Slide 7: Agenda
Motivation und Zielsetzung
  Grundlagen
Methodik
Ergebnisse
Fazit
1
2
3
4
5

## Slide 8: Ein Lastfluss (PF) bildet einen stationären Zeitpunkt ab.
Methodik – Mehrperiodischer Optimal Power Flow
Mehrperiodischer Optimal Power Flow (MP-OPF) mit zeitabhängigen Nebenbed.
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input

## Slide 9: Und kann durch Kosten in den OPF erweitert werden.
= 0,3 €/kW
PL1 = -1 kW
PL2 = -1 kW
= 0,00 €/kW
Folie 9
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input
Mehrperiodischer Optimal Power Flow (MP-OPF) mit zeitabhängigen Nebenbed.
= 0,1 €/kW
≥
Methodik – Mehrperiodischer Optimal Power Flow

## Slide 10: Im MP-OPF werden mehrere Zeitpunkte abgebildet.
Methodik – Mehrperiodischer Optimal Power Flow
= 0,1 €/kW
≥
Folie 10
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input
Mehrperiodischer Optimal Power Flow (MP-OPF) mit zeitabhängigen Nebenbed.
t=1
t=2
hL
lPV
2 kW
1 kW
t=1
t=2
hL
lPV
PL1 = -1 kW
PL2 = -1 kW
= 0,3 €/kW
= 0,00 €/kW

## Slide 11: Im MP-OPF werden mehrere Zeitpunkte abgebildet.
Methodik – Mehrperiodischer Optimal Power Flow
= 0,1 €/kW
≥
Folie 11
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input
Mehrperiodischer Optimal Power Flow (MP-OPF) mit zeitabhängigen Nebenbed.
t=1
t=2
hL
lPV
2 kW
1 kW
t=1
t=2
hL
lPV
PL1 = -1 kW
PL2 = -1 kW
= 0,3 €/kW
= 0,00 €/kW

## Slide 12: Die unabhängigen Zeitpunkte können mit zeitabhängigen Nebenbedingungen gekoppelt werden.
= 0,1 €/kW
≥
Folie 12
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input
Mehrperiodischer Optimal Power Flow (MP-OPF) mit zeitabhängigen Nebenbed.
t=1
t=2
hL
lPV
2 kW
1 kW
PL1 = -1 kW
PL2 = -1 kW
t=1
t=2
hL
lPV
Zeitschritte t1
Betriebspunkte t2
≥
= 0,3 €/kW
= 0,00 €/kW

## Slide 13: Die unabhängigen Zeitpunkte können mit zeitabhängigen Nebenbedingungen gekoppelt werden.
= 0,1 €/kW
≥
Mehrperiodischer Optimal Power Flow (MP-OPF) mit zeitabhängigen Nebenbed.
t=1
t=2
hL
lPV
2 kW
1 kW
PL1 = -1 kW
PL2 = -1 kW
t=1
t=2
hL
lPV
Folie 13
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input
= 0,3 €/kW
= 0,00 €/kW

## Slide 14: Drei Eingangswerte werden für den MP-OPF benötigt.
Methodik
Netztopologie und -betriebsmittel
Haushalts- und Wärmepumpenlasten Ladestationen, Globalstrahlung PV
Szenarien (Betriebspunkte,
Spannungsänderung)
Folie 14
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input

## Slide 15: Drei Eingangswerte werden für den MP-OPF benötigt.
Methodik
Netztopologie und -betriebsmittel
Haushalts- und Wärmepumpenlasten Ladestationen, Globalstrahlung PV
Szenarien (Betriebspunkte,
Spannungsänderung)
Folie 15
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input
In Anlehnung an: S. Meinecke et al., "SimBench—A Benchmark Dataset of Electric Power Systems to Compare Innovative Solutions Based on Power-Flow Analysis", Energies, vol. 13, 3290, Jun. 2020.

## Slide 16: Drei Eingangswerte werden für den MP-OPF benötigt.
Methodik
Netztopologie und -betriebsmittel
Haushalts- und Wärmepumpenlasten Ladestationen, Globalstrahlung PV
Szenarien (Betriebspunkte,
Spannungsänderung)
Nr. |  |  |  | Betriebspunkte | Zeit-schritte | ∆u?
 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |  |  | 
S 1 | a | b | c | – |  | Nein
S 1.1 | a | b | c | – |  | Ja
S 2 | a | b | c | hL, lPV |  | Nein
S 2.1 | a | b | c | hL lP, hPV |  | Ja
Nr. |  |  |  | Betriebspunkte | Zeit-schritte | ∆u?
 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |  |  | 
S 1 | a | b | c | – |  | Nein
S 1.1 | a | b | c | – |  | Ja
S 2 | a | b | c | hL, lPV |  | Nein
S 2.1 | a | b | c | hL lP, hPV |  | Ja
Folie 16
Zielfunktion:
u. d. NB:
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
El. Energiesystem
Langsame Spannungsänderung
MP-OPF
Output
Input

## Slide 17: Agenda
Motivation und Zielsetzung
  Grundlagen
Methodik
Ergebnisse
Fazit
1
2
3
4
5

## Slide 18: Unterschiedliche Ergebnisse werden vorgestellt.
Ergebnisse
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Leitungs-auslastung
Netzbetrieb
Installierte PV-Leistung
Spannungs-band

## Slide 19: Durch ∆u wird die installierte PV-Leistung reduziert.
Ergebnisse – Gegenüberstellung Nennleistung
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Chart: Nennleistung Σ 𝑆PV in kWp
| Szenario 1 | Szenario 1.1 | Szenario 2 | Szenario 2.1
cos(φ)=1,00 | 364.45 | 359.98 | 344.53 | 233.74
cos(φ)=0,95 | 358.48 | 358.48 | 334.21 | 334.22
cos(φ)=0,90 | 355.64 | 355.64 | 329.24 | 329.25
Speisen die PV-Anlagen induktive Blindleistung ein, sinkt die Spannung. Damit spielt die langsame Spannungsänderung eine untergeordnete Rolle.
Durch den induktiven Blindleistungsfluss überlasten die Leitungen früher und es kann weniger PV-Nennleistung im Quartier installiert werden.

## Slide 20: Durch ∆u wird die installierte PV-Leistung reduziert.
Ergebnisse – Gegenüberstellung Nennleistung
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Chart: Nennleistung Σ 𝑆PV in kWp
| Szenario 1 | Szenario 1.1 | Szenario 2 | Szenario 2.1
cos(φ)=1,00 | 364.45 | 359.98 | 344.53 | 233.74
cos(φ)=0,95 | 358.48 | 358.48 | 334.21 | 334.22
cos(φ)=0,90 | 355.64 | 355.64 | 329.24 | 329.25
Vergleich von S 1.a (TS) und S 2.1.a (TS+BP+∆u)
S 1.a = 364,45 kWp
S 2.1.a = 233,74 kWp

## Slide 21: In S 1.a wird lediglich der Betrieb abgebildet.
Ergebnisse – Spannungsband
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
MIN 41 | 1.025 | 1.0219 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0211 | 1.021 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206
MAX 41 | 2.3803e-13 | 0.0055506 | 0.0075654 | 0.0083075 | 0.0090781 | 0.0093867 | 0.010088 | 0.010218 | 0.0093963 | 0.009377 | 0.0094237 | 0.0055981 | 0.0056701 | 0.0063434 | 0.0063993 | 0.0064053 | 0.0059391 | 0.0082449 | 0.0095144 | 0.011882 | 0.012741 | 0.013657 | 0.014412 | 0.014426 | 0.014453 | 0.014569 | 0.012779 | 0.013647 | 0.014711 | 0.015935 | 0.016746 | 0.017381 | 0.018652 | 0.019527 | 0.019875 | 0.019935 | 0.020039 | 0.020071 | 0.019217 | 0.019489 | 0.019992 | 0.020377 | 0.020478 | 0.020683
MIN 1 | 1.025 | 1.0211 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0211 | 1.0207 | 1.0217 | 1.0218 | 1.0212 | 1.021 | 1.0212 | 1.0209 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0208 | 1.0218 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0207 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0216 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154
MAX 1 | 9.8099e-13 | 0.0081739 | 0.011791 | 0.013188 | 0.01468 | 0.015339 | 0.016314 | 0.016518 | 0.01563 | 0.015744 | 0.015877 | 0.0082523 | 0.0083756 | 0.0095786 | 0.0096904 | 0.0097304 | 0.0087671 | 0.012284 | 0.01422 | 0.0178 | 0.019073 | 0.020421 | 0.02152 | 0.021541 | 0.021581 | 0.02176 | 0.019157 | 0.02047 | 0.022085 | 0.023942 | 0.025171 | 0.026132 | 0.028065 | 0.029407 | 0.029942 | 0.030034 | 0.030194 | 0.030243 | 0.02892 | 0.029331 | 0.030081 | 0.030673 | 0.030828 | 0.031142
hL | 1.055 | 1.0578 | 1.0599 | 1.0607 | 1.0617 | 1.0621 | 1.0625 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0627 | 1.0629 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0588 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0582 | 1.0603 | 1.0615 | 1.0637 | 1.0644 | 1.0651 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0658 | 1.0645 | 1.0653 | 1.0663 | 1.0675 | 1.0682 | 1.0688 | 1.07 | 1.0709 | 1.0712 | 1.0713 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0706 | 1.0708 | 1.0713 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0719
lPV | 0.965 | 0.93345 | 0.92088 | 0.91576 | 0.91058 | 0.90817 | 0.90611 | 0.9056 | 0.90635 | 0.90564 | 0.90526 | 0.93335 | 0.93314 | 0.9306 | 0.93039 | 0.93026 | 0.93289 | 0.92953 | 0.92766 | 0.92421 | 0.92274 | 0.92105 | 0.91948 | 0.91944 | 0.91937 | 0.91916 | 0.92301 | 0.92189 | 0.92056 | 0.91901 | 0.91804 | 0.91728 | 0.9157 | 0.91466 | 0.91428 | 0.91423 | 0.91413 | 0.91409 | 0.91497 | 0.91461 | 0.91393 | 0.91344 | 0.9133 | 0.91298
hPV | 0.965 | 0.94221 | 0.93348 | 0.92994 | 0.92649 | 0.92491 | 0.92351 | 0.92319 | 0.92377 | 0.92337 | 0.9232 | 0.94218 | 0.94208 | 0.94076 | 0.94067 | 0.94062 | 0.94213 | 0.94164 | 0.94134 | 0.94077 | 0.94029 | 0.93961 | 0.93887 | 0.93885 | 0.93881 | 0.93874 | 0.94067 | 0.94061 | 0.94059 | 0.94055 | 0.94057 | 0.94058 | 0.94059 | 0.94066 | 0.94072 | 0.94075 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94055 | 0.94052 | 0.94043 | 0.94044 | 0.94043 | 0.94037
Spannung in p.u.
Szenario 1.a
hL
lPV
hPV
Szenario 2.1.a

## Slide 22: Auch in S.2.1.a ist die Abbildung des Betriebs möglich.
Ergebnisse – Spannungsband
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
MIN 41 | 1.025 | 1.0219 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0211 | 1.021 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206
MAX 41 | 2.3803e-13 | 0.0055506 | 0.0075654 | 0.0083075 | 0.0090781 | 0.0093867 | 0.010088 | 0.010218 | 0.0093963 | 0.009377 | 0.0094237 | 0.0055981 | 0.0056701 | 0.0063434 | 0.0063993 | 0.0064053 | 0.0059391 | 0.0082449 | 0.0095144 | 0.011882 | 0.012741 | 0.013657 | 0.014412 | 0.014426 | 0.014453 | 0.014569 | 0.012779 | 0.013647 | 0.014711 | 0.015935 | 0.016746 | 0.017381 | 0.018652 | 0.019527 | 0.019875 | 0.019935 | 0.020039 | 0.020071 | 0.019217 | 0.019489 | 0.019992 | 0.020377 | 0.020478 | 0.020683
MIN 1 | 1.025 | 1.0211 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0211 | 1.0207 | 1.0217 | 1.0218 | 1.0212 | 1.021 | 1.0212 | 1.0209 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0208 | 1.0218 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0207 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0216 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154
MAX 1 | 9.8099e-13 | 0.0081739 | 0.011791 | 0.013188 | 0.01468 | 0.015339 | 0.016314 | 0.016518 | 0.01563 | 0.015744 | 0.015877 | 0.0082523 | 0.0083756 | 0.0095786 | 0.0096904 | 0.0097304 | 0.0087671 | 0.012284 | 0.01422 | 0.0178 | 0.019073 | 0.020421 | 0.02152 | 0.021541 | 0.021581 | 0.02176 | 0.019157 | 0.02047 | 0.022085 | 0.023942 | 0.025171 | 0.026132 | 0.028065 | 0.029407 | 0.029942 | 0.030034 | 0.030194 | 0.030243 | 0.02892 | 0.029331 | 0.030081 | 0.030673 | 0.030828 | 0.031142
hL | 1.055 | 1.0578 | 1.0599 | 1.0607 | 1.0617 | 1.0621 | 1.0625 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0627 | 1.0629 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0588 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0582 | 1.0603 | 1.0615 | 1.0637 | 1.0644 | 1.0651 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0658 | 1.0645 | 1.0653 | 1.0663 | 1.0675 | 1.0682 | 1.0688 | 1.07 | 1.0709 | 1.0712 | 1.0713 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0706 | 1.0708 | 1.0713 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0719
lPV | 0.965 | 0.93345 | 0.92088 | 0.91576 | 0.91058 | 0.90817 | 0.90611 | 0.9056 | 0.90635 | 0.90564 | 0.90526 | 0.93335 | 0.93314 | 0.9306 | 0.93039 | 0.93026 | 0.93289 | 0.92953 | 0.92766 | 0.92421 | 0.92274 | 0.92105 | 0.91948 | 0.91944 | 0.91937 | 0.91916 | 0.92301 | 0.92189 | 0.92056 | 0.91901 | 0.91804 | 0.91728 | 0.9157 | 0.91466 | 0.91428 | 0.91423 | 0.91413 | 0.91409 | 0.91497 | 0.91461 | 0.91393 | 0.91344 | 0.9133 | 0.91298
hPV | 0.965 | 0.94221 | 0.93348 | 0.92994 | 0.92649 | 0.92491 | 0.92351 | 0.92319 | 0.92377 | 0.92337 | 0.9232 | 0.94218 | 0.94208 | 0.94076 | 0.94067 | 0.94062 | 0.94213 | 0.94164 | 0.94134 | 0.94077 | 0.94029 | 0.93961 | 0.93887 | 0.93885 | 0.93881 | 0.93874 | 0.94067 | 0.94061 | 0.94059 | 0.94055 | 0.94057 | 0.94058 | 0.94059 | 0.94066 | 0.94072 | 0.94075 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94055 | 0.94052 | 0.94043 | 0.94044 | 0.94043 | 0.94037
Spannung in p.u.
Szenario 1.a
hL
lPV
hPV
Szenario 2.1.a

## Slide 23: Zusätzlich berücksichtigt S.2.1.a aber auch die Betriebspunkte aus der Verteilnetzplanung.
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
MIN 41 | 1.025 | 1.0219 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0211 | 1.021 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206
MAX 41 | 2.3803e-13 | 0.0055506 | 0.0075654 | 0.0083075 | 0.0090781 | 0.0093867 | 0.010088 | 0.010218 | 0.0093963 | 0.009377 | 0.0094237 | 0.0055981 | 0.0056701 | 0.0063434 | 0.0063993 | 0.0064053 | 0.0059391 | 0.0082449 | 0.0095144 | 0.011882 | 0.012741 | 0.013657 | 0.014412 | 0.014426 | 0.014453 | 0.014569 | 0.012779 | 0.013647 | 0.014711 | 0.015935 | 0.016746 | 0.017381 | 0.018652 | 0.019527 | 0.019875 | 0.019935 | 0.020039 | 0.020071 | 0.019217 | 0.019489 | 0.019992 | 0.020377 | 0.020478 | 0.020683
MIN 1 | 1.025 | 1.0211 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0211 | 1.0207 | 1.0217 | 1.0218 | 1.0212 | 1.021 | 1.0212 | 1.0209 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0208 | 1.0218 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0207 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0216 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154
MAX 1 | 9.8099e-13 | 0.0081739 | 0.011791 | 0.013188 | 0.01468 | 0.015339 | 0.016314 | 0.016518 | 0.01563 | 0.015744 | 0.015877 | 0.0082523 | 0.0083756 | 0.0095786 | 0.0096904 | 0.0097304 | 0.0087671 | 0.012284 | 0.01422 | 0.0178 | 0.019073 | 0.020421 | 0.02152 | 0.021541 | 0.021581 | 0.02176 | 0.019157 | 0.02047 | 0.022085 | 0.023942 | 0.025171 | 0.026132 | 0.028065 | 0.029407 | 0.029942 | 0.030034 | 0.030194 | 0.030243 | 0.02892 | 0.029331 | 0.030081 | 0.030673 | 0.030828 | 0.031142
hL | 1.055 | 1.0578 | 1.0599 | 1.0607 | 1.0617 | 1.0621 | 1.0625 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0627 | 1.0629 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0588 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0582 | 1.0603 | 1.0615 | 1.0637 | 1.0644 | 1.0651 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0658 | 1.0645 | 1.0653 | 1.0663 | 1.0675 | 1.0682 | 1.0688 | 1.07 | 1.0709 | 1.0712 | 1.0713 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0706 | 1.0708 | 1.0713 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0719
lPV | 0.965 | 0.93345 | 0.92088 | 0.91576 | 0.91058 | 0.90817 | 0.90611 | 0.9056 | 0.90635 | 0.90564 | 0.90526 | 0.93335 | 0.93314 | 0.9306 | 0.93039 | 0.93026 | 0.93289 | 0.92953 | 0.92766 | 0.92421 | 0.92274 | 0.92105 | 0.91948 | 0.91944 | 0.91937 | 0.91916 | 0.92301 | 0.92189 | 0.92056 | 0.91901 | 0.91804 | 0.91728 | 0.9157 | 0.91466 | 0.91428 | 0.91423 | 0.91413 | 0.91409 | 0.91497 | 0.91461 | 0.91393 | 0.91344 | 0.9133 | 0.91298
hPV | 0.965 | 0.94221 | 0.93348 | 0.92994 | 0.92649 | 0.92491 | 0.92351 | 0.92319 | 0.92377 | 0.92337 | 0.9232 | 0.94218 | 0.94208 | 0.94076 | 0.94067 | 0.94062 | 0.94213 | 0.94164 | 0.94134 | 0.94077 | 0.94029 | 0.93961 | 0.93887 | 0.93885 | 0.93881 | 0.93874 | 0.94067 | 0.94061 | 0.94059 | 0.94055 | 0.94057 | 0.94058 | 0.94059 | 0.94066 | 0.94072 | 0.94075 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94055 | 0.94052 | 0.94043 | 0.94044 | 0.94043 | 0.94037
Spannung in p.u.
Szenario 1.a
hL
lPV
hPV
Szenario 2.1.a

## Slide 24: Die Ergebnisse in der Optimierung werden insbesondere im Vergleich der beiden Szenarien deutlich.
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
MIN 41 | 1.025 | 1.0219 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0211 | 1.021 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206
MAX 41 | 2.3803e-13 | 0.0055506 | 0.0075654 | 0.0083075 | 0.0090781 | 0.0093867 | 0.010088 | 0.010218 | 0.0093963 | 0.009377 | 0.0094237 | 0.0055981 | 0.0056701 | 0.0063434 | 0.0063993 | 0.0064053 | 0.0059391 | 0.0082449 | 0.0095144 | 0.011882 | 0.012741 | 0.013657 | 0.014412 | 0.014426 | 0.014453 | 0.014569 | 0.012779 | 0.013647 | 0.014711 | 0.015935 | 0.016746 | 0.017381 | 0.018652 | 0.019527 | 0.019875 | 0.019935 | 0.020039 | 0.020071 | 0.019217 | 0.019489 | 0.019992 | 0.020377 | 0.020478 | 0.020683
MIN 1 | 1.025 | 1.0211 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0211 | 1.0207 | 1.0217 | 1.0218 | 1.0212 | 1.021 | 1.0212 | 1.0209 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0208 | 1.0218 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0207 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0219 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0216 | 1.0206 | 1.0218 | 1.0187 | 1.0175 | 1.0163 | 1.0157 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154
MAX 1 | 9.8099e-13 | 0.0081739 | 0.011791 | 0.013188 | 0.01468 | 0.015339 | 0.016314 | 0.016518 | 0.01563 | 0.015744 | 0.015877 | 0.0082523 | 0.0083756 | 0.0095786 | 0.0096904 | 0.0097304 | 0.0087671 | 0.012284 | 0.01422 | 0.0178 | 0.019073 | 0.020421 | 0.02152 | 0.021541 | 0.021581 | 0.02176 | 0.019157 | 0.02047 | 0.022085 | 0.023942 | 0.025171 | 0.026132 | 0.028065 | 0.029407 | 0.029942 | 0.030034 | 0.030194 | 0.030243 | 0.02892 | 0.029331 | 0.030081 | 0.030673 | 0.030828 | 0.031142
hL | 1.055 | 1.0578 | 1.0599 | 1.0607 | 1.0617 | 1.0621 | 1.0625 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0627 | 1.0629 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0588 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0582 | 1.0603 | 1.0615 | 1.0637 | 1.0644 | 1.0651 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0658 | 1.0645 | 1.0653 | 1.0663 | 1.0675 | 1.0682 | 1.0688 | 1.07 | 1.0709 | 1.0712 | 1.0713 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0706 | 1.0708 | 1.0713 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0719
lPV | 0.965 | 0.93345 | 0.92088 | 0.91576 | 0.91058 | 0.90817 | 0.90611 | 0.9056 | 0.90635 | 0.90564 | 0.90526 | 0.93335 | 0.93314 | 0.9306 | 0.93039 | 0.93026 | 0.93289 | 0.92953 | 0.92766 | 0.92421 | 0.92274 | 0.92105 | 0.91948 | 0.91944 | 0.91937 | 0.91916 | 0.92301 | 0.92189 | 0.92056 | 0.91901 | 0.91804 | 0.91728 | 0.9157 | 0.91466 | 0.91428 | 0.91423 | 0.91413 | 0.91409 | 0.91497 | 0.91461 | 0.91393 | 0.91344 | 0.9133 | 0.91298
hPV | 0.965 | 0.94221 | 0.93348 | 0.92994 | 0.92649 | 0.92491 | 0.92351 | 0.92319 | 0.92377 | 0.92337 | 0.9232 | 0.94218 | 0.94208 | 0.94076 | 0.94067 | 0.94062 | 0.94213 | 0.94164 | 0.94134 | 0.94077 | 0.94029 | 0.93961 | 0.93887 | 0.93885 | 0.93881 | 0.93874 | 0.94067 | 0.94061 | 0.94059 | 0.94055 | 0.94057 | 0.94058 | 0.94059 | 0.94066 | 0.94072 | 0.94075 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94055 | 0.94052 | 0.94043 | 0.94044 | 0.94043 | 0.94037
Spannung in p.u.
Szenario 1.a
hL
lPV
hPV
Szenario 2.1.a
Betriebsspannung am Netzanschlusspunkt wird in S 1.a (TS) nicht variiert im Gegensatz zu S.2.1.a (TS+BP+∆u).
Durch die höhere PV-Nennleistung in S 1.a ist die Spannungsfluktuation höher.
Das ∆u-Kriterium schränkt die installierte PV-Nennleistung in S 2.1.a ein.

## Slide 25: Agenda
Motivation und Zielsetzung
  Grundlagen
Methodik
Ergebnisse
Fazit
1
2
3
4
5

## Slide 26: Die erste Anwendung des MP-OPF Modells wurde gezeigt, es gibt jedoch noch einige notwendige Erweiterungen.
Die Auswirkungen der Planungsprinzipien auf die Dimensionierung von PV-Anlagen mittels mehrperiodischer Leistungsflussoptimierung wurde dargestellt
PV-Nennleistung wird als globale Variable hinterlegt und Zeitschritte sowie Betriebspunkte gemeinsam optimiert
Zeitschritte  Wirtschaftlichkeit (Kosten)
Betriebspunkte  Planungskriterien
Berücksichtigung Netzausbau
Anwendung im Reallabor DELTA
Berücksichtigung Speicher

## Slide 27
Marcel Böhringer
Telefon: +49 (0) 6151/16-24672
Fax: +49 (0) 6151/16-24665
E-Mail: mb@e5.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Elektrische Energieversorgung
unter Einsatz Erneuerbarer Energien (E5)
Web: www.e5.tu-darmstadt.de

## Slide 28
Input
MP-OPF
Output
Installierte PV-Leistung
Leitungs-auslastung
Spannungs- band
Chart: 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
MIN 41 | 5.147 | 4.6315 | 3.9606 | 3.6313 | 1.4553 | 0.5556 | 1.7757 | 0.12098 | 0.018777 | 0.26419 | 0.16791 | 0.10367 | 0.031243 | 0.023645 | 1.3411 | 1.2711 | 1.2333 | 1.1965 | 0.29303 | 0.25254 | 0.20112 | 0.14107 | 0.078637 | 0.027926 | 0.37534 | 0.41103 | 0.44751 | 0.45458 | 0.50683 | 0.57712 | 0.54371 | 0.20532 | 0.15371 | 0.10151 | 0.062762 | 0.016849 | 0.31179 | 0.037486 | 0.21527 | 0.058162 | 0.051622 | 0.016068
MAX 41 | 16.3149 | 13.5305 | 10.7864 | 8.9616 | 7.0722 | 3.3437 | 5.9714 | 3.9847 | 1.7357 | 11.9216 | 7.1778 | 4.8452 | 2.4762 | 1.7883 | 62.4903 | 57.7816 | 55.393 | 53.0602 | 13.8888 | 11.5477 | 9.2172 | 6.9694 | 4.6073 | 2.3503 | 39.7171 | 37.3131 | 34.9317 | 32.5659 | 30.1125 | 27.6339 | 25.3302 | 11.5678 | 9.2967 | 7.0356 | 4.7081 | 2.3859 | 13.789 | 11.7084 | 9.1817 | 7.007 | 4.613 | 2.2963
MIN 1 | 3.83 | 3.1507 | 2.5849 | 2.3463 | 1.1153 | 0.53338 | 0.38251 | 0.055578 | 0.025694 | 0.18703 | 0.19944 | 0.1543 | 0.13241 | 0.03064 | 0.34791 | 0.39014 | 0.49398 | 0.54215 | 0.29303 | 0.25254 | 0.20112 | 0.14107 | 0.096215 | 0.027926 | 0.83581 | 0.71896 | 0.60975 | 0.51487 | 0.42385 | 0.32267 | 0.24076 | 0.2695 | 0.16967 | 0.10151 | 0.062762 | 0.016849 | 0.31916 | 0.25219 | 0.21527 | 0.15515 | 0.12237 | 0.052982
MAX 1 | 17.6319 | 15.0113 | 12.1621 | 10.2466 | 7.4122 | 3.3659 | 5.5152 | 2.746 | 2.2422 | 20.2267 | 12.6306 | 8.9074 | 5.1192 | 1.5701 | 99.6521 | 92.0761 | 88.1811 | 84.4097 | 21.9683 | 18.2772 | 14.5992 | 11.0054 | 7.2807 | 3.6953 | 61.8547 | 58.2622 | 54.6686 | 51.0666 | 47.4236 | 43.7775 | 40.1755 | 18.106 | 14.5756 | 11.0191 | 7.3633 | 3.7133 | 21.7216 | 18.1118 | 14.4759 | 10.8652 | 7.1743 | 3.5752
hL | 15.6743 | 13.7414 | 12.1298 | 10.2431 | 3.9798 | 2.0528 | 6.265 | 4.3886 | 2.2868 | 14.3942 | 9.2279 | 6.7438 | 4.6875 | 2.3434 | 66.0033 | 60.981 | 58.4505 | 55.9229 | 14.2179 | 11.6504 | 9.0864 | 6.6632 | 4.294 | 2.3865 | 41.7072 | 39.3818 | 37.0583 | 34.5416 | 32.2181 | 29.7058 | 27.195 | 12.4382 | 10.0249 | 7.6127 | 5.0586 | 2.5048 | 14.757 | 12.2503 | 9.7443 | 7.4194 | 4.9152 | 2.4114
lPV | 80.8411 | 70.4171 | 55.4795 | 44.3814 | 19.3967 | 8.8027 | 24.9853 | 13.7589 | 5.6475 | 25.1471 | 21.4459 | 18.3612 | 9.7741 | 4.8769 | 91.9163 | 86.3618 | 83.8842 | 81.4017 | 26.5514 | 24.6797 | 22.8046 | 19.1014 | 14.7179 | 4.2012 | 54.8505 | 49.8602 | 44.8639 | 42.3622 | 37.4043 | 34.8957 | 32.3851 | 13.745 | 10.0224 | 6.2983 | 4.409 | 2.5195 | 18.6405 | 16.1235 | 13.6055 | 8.7722 | 6.251 | 3.7296
hPV | 56.8986 | 49.4129 | 37.5758 | 29.5062 | 13.3877 | 5.8233 | 16.1264 | 7.9878 | 2.8595 | 10.3139 | 10.7849 | 10.1681 | 4.5593 | 2.2575 | 33.4299 | 31.4195 | 30.561 | 29.7265 | 11.1998 | 11.4071 | 11.8113 | 10.6822 | 8.9821 | 1.7025 | 20.0831 | 18.5532 | 17.2066 | 16.0913 | 14.8998 | 13.7416 | 12.594 | 5.8319 | 4.8946 | 4.2159 | 2.6971 | 1.2142 | 6.9047 | 5.8572 | 4.8878 | 3.4512 | 2.3341 | 1.3918
Leitungsauslastung in %
Szenario 1.a
hL
lPV
hPV
Szenario 2.1.a